## 00. Legende
NA | Absence de données valide (pas de plan de recollement)
OK | Correspondances entre le plan et l'application
KO | Différence entre le plan et l'application
NEW | Chantier trop récent, en attente de la production d'un plan de recollement
TOPO | Couche correcte, juste quelques erreurs de topologie
CHECK | Besoin de quelqu'un de la DEA pour vérifier la donnée, la plus récente entre le plan et l'application, Ou qu'on me passe des plans dont on est sûr de la récence
GEO | Les données sur GEO AC ou GEO AEP sont plus récentes
VAL | Modification faîte attente d'une validation
HS | Hors-sujet pour l'application GEO
QUE PDF | Que plan de recollement en pdf disponible
OLD | Trop vieux, il y a un schéma plus récent qui reprend la zone
Si le dwg ne s'importe pas, convertissez le en dxf - soit avec Autocad soit des outils en ligne
Toutefois certains même après conversion, peut ne pas s'afficher ou casser depuis le départ dans ses coordonnées

## 01. Saint-Remy
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | M oeuvre | Entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | Aep pasteur Lignon | NA | NA |  |  | DBTP |  | Aucun plan de récolement
2013 | Aep cortelin | KO | OK | AEP | NALDEO |  | ST REMY CHEMIN DE MARTOREY 13RECJC599,dwg | Vanne à + 1,2m, canalisation à +20cm coord L93: x: 838740,32 y:6630916,5
2013 | chemin des plantes | NA | NA |  |  |  |  | Aucun plan de récolement
2013 | ep roger gauthier | NA | NA |  |  | DBTP GUINOT EHTP |  | Aucun plan de récolement
2013 | eu berthrand voiseau | NA | NA | EAU | AIDEN |  | 2014-028-4-CHATENOY LE ROYAL_Avenue de Mozart_19mai2014_Versinautocad2000.dwg | DWG invalide - Plan de synthèse
2013 | eu route de givry | NA | NA | EAU | NALDEO | DBTP GUINOT | Plan route de Givry.pdf | Aucun plan de récolement
2013-15 | cortelin phase 1 | NA | NA |  | NALDEO |  | ST REMY CORTELIN 15RECJC742LV809-PLAN GLOBAL.dwg | DWG invalide - Plan Lambert II approximatif
2014 | Aep copernic gallilée | KO | OK | AEP | NALDEO |  | ST REMY_GALILEE 14RECJC674.dwg | Plusieurs vannes décalées comme la Vanne vidange B à plus de 40cm coord L93: x:839599,46 y:6632202,72
2015 | Henri Clement | NA | NA |  |  | DBTP GUINOT EHTP | PAS de Travaux
2015 | Route Givry | KO | OK | EAU | Le Grand Chalon |  | Saint Remy 17RECLV069.zip | Manque un regard et une canalisation
2015 | route buxy eu | NA | NA | EAU |  | DBTP | Saint rémy Export SIG.dwg | Aucun plan de récolement
2016 | CORTELIN Tr_2-Ph_1 | OK | OK | AEP | NALDEO |  | CORTELIN 16RECJC976.dwg
2016 | ep lotissement des plantes | NA | NA |  | NALDEO | DBTP GUINOT EHTP |  | Aucun plan de récolement
2016 | rue des charmilles | OK | OK | EAU | NALDEO |  | Recolement St Rémy.dwg
2017 | cortelin tranche 2 | NA | NA | EAU | ARTELIA |  |  | Aucun plan de récolement
2017 | cytises | NA | NA |  | ARTELIA |  |  | Aucun plan de récolement
2017 | Exutoire de Thalie | NA | NA |  | DEA | DBTP GUINOT EHTP |  | Aucun plan de récolement
2017 | Rond-Poiny Droux RCEA | OK | OK | AEP | ARTELIA |  | REC ROND POINT DROUX forage,pdf
2018 | Cortelin tranche 3 | OK | OK | AEP | ARTELIA |  | PLAN DE RECOLEMENT PARTIE 3.dwg
2018 | extension maximo | OK | OK | EAU | Le Grand Chalon | GUINOT | L93_Recolement brt EU EP Saint Remy.dwg
2018 | lotissement du château | OK | OK | EAU | ARTELIA | GUINOT | L93_Plan de recolement Saint Remy Le Chateau.dwg
2019 | auguste martin | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Recolement rue August Martin.dwg
2019 | jacques briet | OK | OK | AEP | ARTELIA | GUINOT | Recolement St Remy Jacques Briet.dwg
2019 | parelle | KO | OK | EAU |  | DBTP | Plan de recollement.dxf | Élement "R EU2" a + 1,7m
2019 | vernusses | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Recolement Rue des Vernusses Cortelin.dwg
2020 | Avenue Lignon | OK | OK | AEP | Le Grand Chalon | EHTP NGE | Recolement SAINT REMY Rue du Lignon.dwg
2020 | Georges musy | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Plan de recolement Georges Musy.dwg
2020 | impasse de la gaite | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Plan de recolement rue de la Gaite Saint Remy.dwg
2020 | pont paron | NA | NA |  | ARTELIA |  | PAS de Travaux
2021 | Henri Clement | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Plan de recolement St Remy rue Henri Clement.dwg
2021 | Quai bellevue corne | OK | OK | AEP | ARTELIA | GUINOT | Recolement Quai Bellevue Saint Remy 2022.dwg
2022 | Berthrand voiseau | OK | OK | AC | ARTELIA | GUINOT | Plan de recolement RUE BERTRAND VOISEAU.dwg
2022 | Eglantines | KO | OK | AEP | ARTELIA | GUINOT | Plan de recolement rue des eglantines.dxf | Tout le réseau AEP
2023 | Internico Usine st-remy chalon | OK | OK | AEP | ARTELIA | DBTP | SAINT-REMY - Interconnexion CHALON_Usine - RECOL AEP.dwg
2023 | Route de Taisey | OK | OK | EAU | ARTELIA | GUINOT | Réfection tranchée_SAINT REMY - Route de Taisey.dwg
2023 | Hameauchateau | OK | OK | AC |  |  | Plan des travaux.dwg
2023 | Jean moulin | NEW | NEW |  | ARTELIA | GUINOT |  | Aucun plan de récolement
2024 | Aep place isaac newton | NEW | NEW | AC |  |  | Projet-carte-reseaux-27-06-2023-10-38-30.pdf | Aucun plan de récolement
2024 | dessableur pr parking relais | NEW | NEW |  | ARTELIA | DBTP GUINOT |  | Aucun plan de récolement
2025 | extension eu lot marceau | NEW | NEW | AC |  |  | Projet-carte-reseaux-15-01-2025-11-59-02.pdf | Aucun plan de récolement
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Je pense qu'il fait doublon avec celui de 2022. Le plan dwg ne permet pas de géolocaliser les objets.
Note on I8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le DWG ne permet pas d'être utilisé comme source - les coordonnées en Lambert II approximative
Note on I34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: complètement modifié
Note on H37: David LOPES: ne s'importe pas

## 02. Chatenoy en Bresse
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | M oeuvre | Entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2014 | EU VERTEMBEAU | OK | OK | AEP | Grand Chalon | Guinot | Plan de récolement GC Chatenoy en Bresse rue de Vertembeau.dwg
2017 | AEP EU VARENNE HAUT | TOPO | OK | EAU | ARTELIA | DBTP | Plan Recol Assainissement ChatenoyChampsBrulésVarenne dbtp.dwg | OK, mais quelques erreurs de topologie maintenant corrigées
2017 | RUE VARENNE HAUT GUINOT | OK | OK | EAU | Grand Chalon | Guinot | 17RECSM066.dwg
2018 | EU Route du Bourg | OK | OK | EU | ARTELIA | EHTP NGE | REC CHATENOY _BOURG + MARSIERES_EU.dwg | Ignoré la Partie AEP, qui est présente dans AEP EU BOURG-MARSIERE
2018 | AEP EU BOURG-MARSIERE | OK | OK | AEP | Grand Chalon | DBTP | AEP IndB - Chatenoy en Bresse - RECOL suite DBTP2019.dwg
2018 | AEP EU EP ALLEE BEAUDOIN | NA | NA | AC | SUEZ ? |  | PAS de travaux
2018 | AEP EU CHAMPS BRULES | NA | NA | EAU | ATELIA | DBTP |  | Aucun plan de recollement
2020 | AEP EU MARSIERE | OK | OK | AEP | ARTELIA | EHTP NGE | 1-REC Chatenoy en bresse indice 0.dwg
2021 | AEP EU CHAPELLE | TOPO | OK | AEP | ARTELIA | EHTP NGE | Chatenoy en bresse récolement.dwg | OK, il y avait quelques erreurs de topologie que j'ai essayé de corriger (regard non attaché à la canalisation)
2022 | N73 Route de Dole | TOPO | OK | AEP | ARTELIA | EHTP NGE | EHTP_REC_006_A-Châtenoy en bresse-Route de Dole.dwg | OK, mais quelques erreurs de topologie maintenant corrigées
2022 | PR HUNS | NA | NA |  |  |  | PAS de travaux
2023 | AEP rue VigneRenard | KO | OK | AEP | ARTELIA | EHTP NGE | RAM55B_REC_028_A_Chatenoy-en-Bresse_Rue Vignes Renard.dwg

## 03. Saint-Marcel
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | Saint Fiacre | KO | KO | Naldeo |  | Plan recol St Marcel_St Fiacre.dwg | trop nombreuses
2013 | Abbé Bidault | KO | KO | Naldeo | ETHP | Recolement St-Marcel.dwg | DWG invalide, Lambert II - sinon une canalisation abandonné non déclaré, branchement non topologique, précision classe B
2013 | Voirie-Rue Villeneuve | NA | NA |  |  |  | Aucun plan de recollement
2014 | AEP Leon PERNOT | KO | OK | Naldeo | DBTP | Plan recolement AEP Léon Pernot - Saint Marcel XYZ.dwg | Plan à intégrer - AEP | Raccord au réseau existant flou
2014 | Julien Leneveu | NA | NA |  |  |  | Aucun plan de recollement
2015 | AEP Philippe FLATOT | OK | OK |  | GUINOT | 15GUINOT05 ST MARCEL.dwg
2015 | SMC-EPL-23 Rue du Robin | VER | VER | Grand Chalon | DBTP | EP Rue Robin - 2016-recol DBTP.dwg | DWG invalide - Coordonnées décalées
2016 | SMC-AEP-02- Gra... (tronqué) | OK | OK | Naldeo | DBTP | AEP Saint Marcel 2016 - R+®colement DBTP indC.dwg
2017 | Allée des Sapins | NA | NA |  | DBTP
2017 | Chemin de la Corvee | NA | NA | Grand Chalon | DBTP
2017 | Rue de la Noue | OK | OK | Artelia | DBTP | Saint Marcel - RECOL AEP et EU Rue de la Noue - 2017.dwg
2017 | rue philippe flatot | NA | NA | 2AGE
2018 | rue AFN | OK | OK | Artelia | DBTP GUINOT EHTP | rue_afn_st_marcel.dwg
2018 | rue de la noue | NA | NA | Grand Chalon | DBTP GUINOT EHTP | PAS de travaux | Aucun plan de recollement
2019 | rue saint fiacre | KO | OK | Artelia | DBTP GUINOT EHTP | ST MARCEL - Rue St Fiacre - RECOL.dwg | Voir la note et l'ovrir dans un bloc-note
2019 | rue_fontaine_melon | TOPO | OK | Artelia | DBTP GUINOT EHTP | SAINT-MARCEL - Rue Fontaine Melon - RECOL EU AEP.dwg | Quelques erreurs de Topologie (sur le reseau AEP des compteurs, à côté des branchements)
2019 | rue des fontaines | NA | NA | Grand Chalon | DBTP GUINOT EHTP |  | Aucun plan de recollement
2019 | raccordement_epervans | NA | NA | 2AGE |  |  | Aucun plan de recollement
2020 | impasse rue du champ du four | NA | NA | Grand Chalon | DBTP GUINOT EHTP |  | Aucun plan de recollement
2021 | Ceinture Sud | NA | NA |  |  | St Marcel - Assainissement EU EP.dwg | Aucun plan de recollement
2021 | DIAGNOSTIC ST-MARCEL SUR EPV | NA | NA | Artelia |  |  | Aucun plan de recollement
2021 | rue du champ du four | KO | OK | Artelia | DBTP GUINOT EHTP | SAINT-MARCEL - Rue du Champ Du Four - RECOL EU AEP.dwg | Voir la note et l'ovrir dans un bloc-note
2021 | rue du docteur jeannin | KO | OK | Artelia | DBTP | SAINT-~1.DWG | Plan à intégrer - AEP EU et topo EP | informations à compléter et ajouter des regards de branchements
2022 | Rue de la centaine | KO | OK | Artelia | DBTP | SAINT-MARCEL - Rue de la Centaine - RECOL EU_AEP.dwg | Réseau AEP ancien, position différente du dwg, Sur le reste AEP quelques erreurs de topologie, au début et à la fin
2022 | Route Dole | NA | NA | Artelia |  |  | Aucun plan de recollement - qu'un plan avec données non contractuelles
2023 | Impasse saint fiacre | KO | OK | Artelia | DBTP | SAINT-MARCEL - Impasse St Fiacre - RECOL AEP EU.dwg | Plan à intégrer | Raccord AEP au réseau existant flou rajouter tabourets et vérifications inconhérences position canalisations
2023 | EU_24 rue de la varenne- rue am... (tronqué) | NA | NA |  |  | SMC-Projet-carte-reseaux-12-07-2023 Rue d ela Varenne - Ampère.pdf | Aucun plan de recollement
2023 | EU_Rue du Curtil Canot | NA | NA | IRE |  | DBTP_StMarcel_RueCurtilCanot.dwg | Aucun plan de recollement - qu'un plan de géolocalisatio des réseaux qui donne un résultat très diff de l'application
2023 | EU_Abbé Bidault | NA | NA | IRE |  | DBTP_St Marcel_RueAbbeBidault-PLANCHE 1.pdf | Aucun plan de recollement - qu'un plan de géolocalisatio des réseaux qui donne un résultat très diff de l'application
2023 | EU_Rue Philippe Flatot | NA | NA | Artelia | DBTP | SAINT-MARCEL - Rue Philippe Flatot - EXE EU AEP v6.pdf | Aucun plan de recollement - qu'un plan EXE
2023 | Mme GALAY_53 Rue de la Varenne | NA | NA |  |  | SMC_53 RUE DE LA VARENNE.dwg | Aucun plan de recollement - qu'une étude de branchement d'un domicile
2023 | RUE RENE CASSIN | NA | NA |  |  |  | Aucun plan de recollement
2024 | Impasse des Buttes | NEW | NEW | Artelia | DBTP | SAINT-MARCEL - Impasse des Buttes - EXE EU_AEP v2.pdf | Pas de plan de recollement DWG et pdf sans coordonnée AEP et AC à l'opposé de la voirie
2024 | rue du Moulin | NEW | NEW |  |  | Emprise travaux SAINT-MARCEL - Rue du Moulin.pdf | Aucun plan de recollement - qu'un plan emprise travaux avec donnée non contractuelles
2024 | EU_AEP_VILLENEUVE | NEW | NEW |  |  | PAS de travaux
2025 | Refoulement Lagune Vacherie | NEW | NEW | Artelia
2025 | AEP-EU_Rue Buffon | NEW | NEW |  |  | Emprise Travaux Saint-Marcel - Rue Buffon.pdf | Aucun plan de recollement - qu'un plan emprise travaux avec donnée non contractuelles
2026 | EU Rues des buttes | NEW | NEW |  |  | 23 10 230 - Plan ST MARCEL - Rue des Buttes.pdf | Aucun plan de recollement - qu'un plan sans échelle
Note on H2: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=6N6Z
Note on H3: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=NxBv
Note on G5: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on H5: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=5Cce
Note on H8: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=2Wbu
Note on H16: David LOPES: Pour ensemble - importer le DWG "St Marcel - Assainissement EU EP.dwg" Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud On remarque en amont et en aval la canalisation qui s'aligne au plan DWG Juste un endroit où la correspondance se sépare avant de se rejoindre & Deux canalisations d'EP, également étrange https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=rvqd Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 2 Mauvais positionnement canalisation EU https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=zx9a Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 3 divergence canalisation EU https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=ttps Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 4 Un étrange croissement de canalisation EU Nous avons une canalisation EU du plan DWG et une canalisation EU de l'application isolée Sont-elles liées ? https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=prez
Note on H23: David LOPES: Pour ensemble - importer le DWG "St Marcel - Assainissement EU EP.dwg" Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud On remarque en amont et en aval la canalisation qui s'aligne au plan DWG Juste un endroit où la correspondance se sépare avant de se rejoindre & Deux canalisations d'EP, également étrange https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=rvqd Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 2 Mauvais positionnement canalisation EU https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=zx9a Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 3 divergence canalisation EU https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=ttps Saint Marcel - 2021 Ceinture Sud 4 Un étrange croissement de canalisation EU Nous avons une canalisation EU du plan DWG et une canalisation EU de l'application isolée Sont-elles liées ? https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=prez
Note on H25: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=gx79 https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=7acf

## 04. Oslon
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | AEP Rue des Renards | OK | OK | Grand Chalon | DBTP | Recol DBTP.rar |  | valider avec SIlvere
2015 | AEP Ancienne route de Chalon | OK | OK | Naldeo | DBTP | Ancienne Rte Chalon - Rue Pièce Roux PG 2014 - Tranche1.dwg
2016 | AEP 2 Ancienne route de Chalon | OK | OK | Naldeo | DBTP | Recol Ancienne Rte Chalon PG 2015 Tranche 1 et 2.pdf
2016 | AEP Rue de la Chaînerie | NA | NA | 2AGE |  | PAS de travaux | Aucun plan de recollement - unique plan de topographie
2019 | rte_saint_germain | OK | OK | Artelia |  | REC - OSLON - AEP - IND0.dwg
2020 | Route de Lans | NA | NA | Artelia |  |  | Aucun plan de recollement
2021 | rte st germain tr 2 | OK | OK | Artelia | NGE EHTP | 1-DOE-OLSON - IND 0.dwg
2021 | rue_galois_rue_chateau-coulon | TOPO | OK | Secundo | DBTP | 87_OSLON_CHATEAU COULON.zip | Uniquement une canalisation AEP (amiante-ciment) qui n'était pas mise en abandonnée
2021 | Allé Baudoin | NA | NA |  |  | PAS de travaux
2023 | OSL_Place de la Mairie | KO | OK | Grand Chalon | NGE EHTP | wetransfer_doe-oslon-mairie_2024-05-16_1210.zip | DWG invalide, décalage de 60cm - plan à intégrer via SHP | J'ai intégré par conversion shp puis dxf
2024 | Rue de la Chaînerie | NEW | NEW
Note on H2: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=gRya
Note on H9: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=efba
Note on G11: David LOPES: Plan ne s'importe pas

## 05. Lans
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2017 | AEP-EU- Rue des Champs | NA | NA |  |  | PAS de travaux
2018 | AEP_Grande_rue | NA | NA | Artelia | DBTP |  | aucun plan de recollement - qu'un plan execution
2019 | rue de l’étang du Coin | NA | NA | Grand Chalon | DBTP GUINOT EHTP |  | aucun plan de recollement
2020 | Route de Oslon | OK | OK | Artelia | DBTP | Lans - Route d'Oslon - AEP RECOL.dwg
2021 | rue du bourg+ rue des Champs | TOPO | OK | secundo | DBTP | LANS - Rue du Bourg & Rue des Champs - RECOL EU_AEP.dwg | Une section d'une canalisation EU abandonnée n'était pas en abandonnée
2022 | Grande Rue | KO | OK | Artelia | GUINOT | PAS de travaux
2022 | investigations ECPP | NA | NA |  |  |  | aucun plan de recollement
2023 | Route de Saint Christophe | NA | NA | Artelia | DBTP |  | aucun plan de recollement - qu'un plan execution
2023 | Rue du Bourg | NEW | NEW
2024 | Lans_rue_du_moulin_extension_EU | NEW | NEW
2024 | Rue du Moulin | NEW | NEW
Note on H6: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=pRXC

## 06. Lux
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | AEP EU EP MALATRAY | NA | NA | Naldeo
2014 | AEP RUE DE LA LIBERATION | NA | NA | Naldeo | DBTP GUINOT EHTP |  | aucun plan de recollement
2015 | AEP IMPASSE CREUX AU FER | OK | OK | Naldeo | GUINOT | LUX IMP CREUX AU FER 15RECLV874.dwg
2015 | EU ROBERT FEVRE | OK | OK | Naldeo | DBTP | Récolement EU EP LUX- rue Robert Fèbre rue Balay .dwg
2018 | AEP PLACE DE LA LIBERATION | NA | NA | Artelia | DBTP |  | aucun plan de recollement - qu'un plan d'execution
2020 | rue joseph Bonin | KO | OK | Artelia | DBTP | LUX - Rue Joseph Bonin - RECOL EU AEP.dwg | Figure sur GEO, les anciennes canalisations AEP et AC et absence des nouvelles | Correction anciennes réseau du AEP et AC et rajout du nouveau réseau AEP et AC, Nécessire de vérifier les fiches d'informations des nouveaux éléments et manque précision raccord entre nouveau et existant réseau | refaire canalisation
2022 | Chemin de Marnay | KO | OK | Artelia | DBTP | LUX - Chemin de Marnay - RECOL AEP.dwg | Erreur topologie et quelques objet au-delà de la classe A | Silvere m'a passé le dxf, refaire correction
2024 | Rue Charles Dumoulin EP | NEW | NEW | Artelia | GUINOT
2025 | Investigations | NEW | NEW
2025 | Rue Badosse | NEW | NEW
Note on H7: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=aANs
Note on G8: David LOPES: plan ne s'importe pas
Note on H8: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=rvbu

## 07. Sevrey
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2014 | Rue Charles Dumoulin | NA | NA |  |  | PAS de travaux
2015 | Impasse Renée Dodille | KO | OK | Naldeo |  | Levé recolement 21.03.dwg (de 2016 en Lambert II) Plan a intégrer.dwg (meêm plan mais actualiser de 2018 en Lambert93) | Erreur topologie et Regard 2 au-delà de la classe A
2015 | Sénateur Gillot | OK | OK | Naldeo | GUINOT | SEVREY GILLOT 16RECLV865.dwg
2017 | Réservoir CHS | NA | NA | Artelia |  |  | aucun plan de recollement
2017 | Réservoir du temple | OK | OK | Artelia | DBTP | AEP Sevrey 2017 - Rue Temple Recol DBTP indA.DWG AEP Sevrey 2017 - Rue Temple Recol DBTP partie2.dwg
2018 | Place du 4 septembre | NA | NA |  | DBTP GUINOT EHTP |  | aucun plan de recollement
2018 | refoulement severy | NA | NA |  |  |  | aucun plan de recollement
2019 | Impasse Fleurie | NA | NA | Artelia |  |  | aucun plan de recollement
2019 | Allée des érables | NA | NA |  |  | PAS de travaux
2020 | Liaison Le Temple -CHS | OK | OK | Grand Chalon | EHTP | Récolement AEP SEVREY.dwg
2020 | Rue JM Guyot | KO | OK | Grand Chalon | EHTP NGE | Récolement Sevrey.dwg | Erreur topologie dont regard R5bis et quelques objet au-delà de la classe A dont regard R6
2021 | drainage temple | NA | NA |  |  |  | PAS de travaux
2022 | Chemin Femeley (dit chemin des égouts) | NA | NA | Artelia | DBTP | LUX_SEVREY - Chemin des Egouts - RECOL EU_AEP.pdf | aucun plan de recollement - qu'un plan de recollement (provisoire) sans coordonnées
2024 | Extension Impasse René Dodille | NEW | NEW
2025 | Rue Charles DUMOULIN | NEW | NEW
2025 | Liaison chemin femeley chateau d'e... | NEW | NEW
Note on G12: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on H12: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=xnuz

## 08.Châtenoy-le-Royal
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | Old | NA | NA |  |  | PAS de travaux
2013 | AEP Avenue du Général de Gaulle | KO | KO | Naldeo | GUINOT | CHATENOY DE GAULLE 14RECMF607.dwg | DWG invalide - import correcte impossible et coordonnées différentes de la réalité - les coordonnées téléportent la couche à plus de 9km Sinon erreur topologique pour les branchements
2013 | AEP Rue de la Forêt | NA | NA | Naldeo | DBTP GUINOT EHTP |  | aucun plan de recollement
2013 | AEP Rue François Couperin | CHECK |  | Naldeo | GUINOT | Chatenoy Couperin 13RECJC606 - Standard.zip | DWG invalide - import dwg, tout est décalé de soixante centimètres, les éléments du réseau mais aussi le parcelaire. Le problème vient des coordonnées du dwg mal géoréférencées. Sinon à vu d'oeil le réseau semble correctement placé si on compte ce décallage
2013 | EU - AEP Lotissement Millet | NA | NA |  |  |  | aucun plan de recollement
2013 | EU - Rue Berlioz | VER | VER |  |  | Berlioz Recol.pdf | Plan invalide - pas de coordonnées
2013 | EU - RUE DE LA FORET | NA | NA | Naldeo |  |  | aucun plan de recollement
2013 | EU - rue du Bourg Sud | NA | NA | Naldeo |  | PAS de travaux
2013 | EU - Rue du Général de Gaulle | NA | NA | Naldeo | DBTP GUINOT EHTP |  | aucun plan de recollement
2014 | AEP EU Rue Mozart | NA | NA | AIDEN |  |  | aucun plan de recollement
2015 | AEP EU Phase 1 Rue Camille Saint S... | VER | VER | Naldeo | GUINOT | Plan recollement AEP.pdf
2016 | AEP EU Phase 2 Rue Camille Saint S... | TOPO | OK | Naldeo | GUINOT | CHATENOY CAMILLE ST SAENS PARTIE 2.dwg | éléments AC, classe B
2017 | AEP Avenue Général de Gaulle | OK | OK | Artelia | GUINOT | 17RECLV023.dwg
2017 | AEP EU Rue Paul DUKAS | CHECK | OK | Artelia | GUINOT | 17RECLV026 PAUL DUKAS.zip | Tout est correct, juste la partie sud-est du circuit AEP et AC au niveau du raccord qui ne correspond pas au Dwg | Raccord au sud-est AEP et AC flou, Réseau EP trop flou
2018 | AEP EU André Messager-Gustave C... | CHECK | OK | Artelia | GUINOT | RECOLEMENT CLR MESSAGER.dwg | Quelques correction de position et topologiques | Raccord AEP entre nouveau et existant flou
2018 | AEP EU Chagneaux Corvée | OK | OK | Artelia | GUINOT | L93_RECOLEMENT RUE CHAGNEUX.dwg
2019 | AEP EU - 8 mai 45 | OK | OK | Artelia | GUINOT | L93_REC Chatenoy rue du 8 mai 1945-finalisé.dwg |  | petit décalage d'environ 20 cm sur tous les circuits
2019 | EU parc Cruzille | Ok | OK | Grand Chalon | GUINOT | Recolement parc de Cruzille Chatenoy le royal.dwg
2020 | EU EU Messager | OK | OK | Grand Chalon | GUINOT | Recolement Rue Messager CLR.dwg |  | partage sa zone nord avec "2021 EU Thala & Levant"
2020 | AEP EU Touraine | OK | OK | Artelia | GUINOT | Recolement Chatenoy le royal Rue Touraine.dwg
2020 | AEP Montée des Azalées | OK | OK | Grand Chalon | GUINOT | Recolement Chatenoy le Royal Avenue des Hortensias AEP.dwg
2020 | AEP Pyrénées | KO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Recolement Rue des Pyrénées CLR.dwg |  | Raccord AEP au Sud entre nouveau et existant flou
2020 | Liberté - division 7 lots | NA | NA | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Rue de la Liberté.dwg | DOUBLON plan de recollement identique à celui du dossier "AEP Liberté"
2021 | AEP Liberté | CHECK | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy rue de la Liberté.zip | Erreur position vanne et conduite
2021 | AEP Saone | TOPO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Envoye recolement Chatenoy le Royal Avenue de la Saone.zip | Canalisation AEP abandonné non mise en abandonné
2021 | EU Bourg - Orchidées - Lacaille d'Es... | TOPO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy le Royal Lotissement des Charmilles.dwg | Canalisation AEP abandonné non mise en abandonné dans le lotissement
2021 | EU Charrecoundit | OK | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy rue de Charreconduit.dwg
2021 | EU Gal de gaulle | TOPO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de récolement EU.dwg | Uniquement un regard était dans la mauvaise catégorie (un regard EU sur une canlisation EP)
2021 | EU Source-Lilas-Jasmin | TOPO | CHECK | Artelia | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy le royal rue des Lilas.dwg | Quelques Erreurs topologiques corrigées | Il y a beaucoup de canalisation EP (peut-être marquer une abandonnée) et quelques EU a passé en abandonné
2021 | EU Thala & Levant | KO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy le Royal Thala.dwg | Nouvelle canalisation AC et AEP absente | Raccord entre nouveau et existant flou
2021 | Myosotis & Jonquilles | NA | NA | Artelia |  |  | aucun plan de recollement
2022 | EU Guerlande | Ko | OK | Grand Chalon | GUINOT | L93_Recolement reha rue de la guerlande.dwg | nouvelle canalisation non intégrée | Passage de l'ancienne canalisation AC en abandonné et rajout de la nouvelle
2022 | investigations ECPP | NA | NA |  |  |  | aucun plan de recollement
2023 | Marguerite | KO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Chatenoy le royal rue des Marguerites.dwg | Réseau AEP OK, Réseau AC mauvaise position circuit au sud du réseau
2023 | Mozart Schrubert | KO | OK | Grand Chalon | GUINOT | Plan de recolement Mozart Chatenoy le Royal.dwg | Beaucoup d'erreur topologie et canlisation AC abandonné à définir | Correction Topologie, modification d'une canalisation en abandonnée pour AC (au nord) et AEP (dans l'impasse)
2023 | 5 Avenue de la Loire | NEW | NEW
2024 | EU Reseau sous Autoroute | NEW | NEW
2024 | Pierre Mendes France | NEW | NEW
2024 | Rue Corcelles | NEW | NEW
2024 | rue Pierre Vaux | NEW | NEW
no date | rue Martin Luther King | NEW | NEW
Note on H13: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=3dP4
Note on H15: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=3dP4 https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=RZxx
Note on H16: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=3dP4 https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=4syU
Note on H20: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=3dP4
Note on G23: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on H23: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=yKSP
Note on G25: David LOPES: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on H26: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/b7f0eb0b-180f-11ef-a166-cbdd7fa21451/index.html?context=cUXq
Note on G30: David LOPES: Ne s'importe pas
Note on H30: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=zUCW
Note on H31: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=utpv
Note on G35: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on G36: David LOPES: Plan ne s'importe pas
Note on H36: David LOPES: https://geo.legrandchalon.fr/aws/app/df88b45c-743d-11ef-ad2b-d7d8b1b94c8a/index.html?context=psmN

## 09. Saint-Jean-de-Vaux
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | no name | NA | NA | Naldeo | DBTP EHTP |  | aucun plan de recollement
2014 | Branchements AEP Saint Jean de Vaux | NA | NA | Naldeo | GUINOT |  | aucun plan de recollement
2014 | Renouvellement réseau AEP Saint Jean de Vaux | NA | NA | Naldeo | GUINOT |  | aucun plan de recollement
2022 | PISCINE_LIBOUREAN | NA | NA | Artelia | EHTP |  | aucun plan de recollement qui correspond au nom du dossier
2023 | Rue de la Piscine | NA | NA | Naldeo | DBTP EHTP | PAS de travaux
no date | Plans de recollement 2013-2014 |  |  |  |  | Recol AEP St Jean De Vaux DBTP-EHTP-Lamb93.dwg VP recolement EHTP.dwg (présent dans un zip)
Problème dossier - pleinde fois le même plan de recollement ou très similaire Même plan pour PISCINE_LIBOUREAN, Rue dela Piscine et Plans de recollement 2013-2014 | [5 empty] | Liste des plans uniques "VP recolement EHTP.dwg (présent dans un zip)" "Recolement AEP St Jean De Vaux DBTP.dwg (présent dans un zip mais plan d'execution)" | Liste des plans doublons "Plan St Jean.dwg" dans 2022 PISCINE_LIBOUREAN "Plan St Jean,dwg" dans 2023 Rue de la Piscine "1Recol AEP St Jean De Vaux DBTP-EHTP-Lamb93.dwg" dans Plans de recollement "CaléRecol AEP St Jean De Vaux DBTP-EHTP-Lamb93.dwg"dans Plans de recollement "Recol AEP St Jean De Vaux DBTP-EHTP-Lamb93.dwg" dans Plans de recollement "Recolement AEP St Jean de Vaux-2.dwg" dans Plans de recollement
| Reconfiguration | x | x | maître d'oeuvre | entreprise
2014-10-01 | Recol AEP St Jean De Vaux DBTP-EHTP-Lamb93.dwg | GEO | GEO | Naldeo | DBTP EHTP |  | Coordonnées du dwg =/= coordonnées réel - toute la commune est décalée environ 1,2m
2014-07-01 | VP recolement EHTP.dwg | GEO | GEO | Naldeo | DBTP EHTP |  | Coordonnées du dwg =/= coordonnées réel - toute la commune est décalée environ 1,2m

## 10. Varennes-le-Grand
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2014 | RUE DU FOUR | NA | NA |  |  | Naldeo | DBTP GUINOT
2015 | POSTE | NA | NA |  |  | Grand Chalon | Grand Chalon
2016 | RUE CARROUGE | OK | OK | EU | 2154 |  | DBPT | recollement_rue_carouge_dbtp_2017.dwg
2017 | AIRE GRAND PASSAGE | NA | NA |  |  |  |  | PAS de travaux
2017 | CHEMIN PIERRAYS | KO | KO | AC |  | Artelia | DBTP | Récolement Varenne - Rue des Pierrays - 2018 EU.pdf Récolement Varenne - Rue des Pierrays - 2018 AEP.pdf | Comparaison avec coordonnées pdf, des erreurs topo sur AEP et AC, AEP et AC a un décallage environ 20/30cm
2017 | RUE DE LOISY | NA | NA |  |  | Artelia | DBTP
2019 | FOSSES | NA | NA |  |  | Artelia | DBTP
2019 | RUE DE LOISY TRANCHE 2 | KO | OK | EU | 3947 | Artelia | DBTP | 49_2018_VARENNES_RTE DE LOISY_T2 + RUE DES FOSSES.zip | plan à intégrer AC
2020 | liaison PR1 chemin de vigny | NA | NA |  |  | Artelia
2022 | FERTE BIEF | NEW | NEW |  |  |  |  | PAS de travaux
2022 | RUE DU CASTEL | NEW | NEW
2023 | EU RUE JACO | NEW | NEW
Note on I6: David LOPES: nécessite un plan numerique
Note on I9: David LOPES: dwg ne s'importe pas

## 11. Saint-Loup-de-Varennes
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat |  |  | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2015 | ZAC DES PRES | NA | NA |  |  |  | GUINOT TP EHTP DBTP.
2016 | rue d'Herne | NA | NA |  |  |  |  | PAS de travaux
2017 | rue_saugerie_rue_herne | TOPO | OK | EU | 3947 | Artelia |  | St loup de varennes - rue d'herne - EU RECOL.dwg | Quelque erreurs Topo, canalisation et branchement qui se coupe avant d'atteindre les regards ou té
2018 | rue_varennes | OK | OK | EU | 3947 | Artelia | DBTP | SAINT-LOUP-DE-VARENNES - Rue de Varennes - RECOL EU.pdf
2020 | PR2 | HS | HS |  |  |  | DBTP | PR1 recolement DBTP indA.pdf PR2 recolement DBTP indA-.pdf PR3 recolement DBTP indA.pdf | Pas de dwg ou de shp
2021 | Allée du Chateau Lotissement | NA | NA
2022 | EU Rue Jacob | NA | NA |  |  |  |  | PAS de travaux
2022 | Rue Saint Loup | KO | OK | EU | 2154 | Artelia | NGE EHTP | DWG.zip | Plan à intégrer | Plan intégrer à partir du shp, toutefois les linaires du shp ne respoecte pas toujours la topologie (branchement qui traverse le réseau principal) - je me suis donc lorsque il avait conflit je me suis basé sur les ponctuels
2023 | Rue de Vincelles | CHECK | CHECK | EU | 2154 | Grand Chalon | NGE EHTP | 023_rec_EHTP_ST-LOUP-VARENNES_Rue_Vincelle.dwg | DWG invalide, décalage - visible avec cadastre maison | DXF invalide décalage d'environ 2m60, 1,80 verticalement, 80cm horizontalement
2023 | N47 D906_demande extention | NEW
2025 | extension | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
Note on I4: David LOPES: Le plan ne s'importe pas correctement
Note on I6: David LOPES: Vérification des coordonnées trop compliquer
Note on I9: David LOPES: Ne s'importe pas
Note on I10: David LOPES: Ne s'importe pas

## 12. Givry
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | epsg | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | Anciennes commandes de la com... | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2012 | EP Boulevard Saint Martin | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2012 | STEP GIVRY | NA
2013 | Rue de l’Arcy - Etude hydraulique | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2014 | Rue de l’Arcy - Travaux hydrauliqu... | OLD |  |  |  | Nadeo |  | Givry-Farlan 15RECLV886V2.dwg | 2020 Rue de l'Arcy + récente
2016 | EU Rue de la Planchette Orcène | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2017 | Bois Chevaux | QUE PDF |  | EU |  | Grand Chalon | GUINOT | RECOLEMENT GIVRY REHA 17RECSM075.pdf | Manque un regard reg19
2017 | Meulenot | NA
2018 | Aménagement Centre Bourg | OK | OK | EP | 2154 |  | DBTP | RECOL Givry 2018 EP Bourg - CACVB.dwg | Quelques décalage d'environ 15 cm mais classe A, donc non modifié
2018 | Chemin de la Feusée | OK | OK | EU | 2154 |  | GUINOT BDTP EHTP | recolement.dwg
2020 | Rue de l'Orcène | VER | VER |  |  | Artelia | DBTP | GIVRY - Rue de l'Orcène - RECOL EU.dwg | DWG invalide - ne s'affiche pas Semble avoir un petit décalage d'environ 5 cm mais toujours classe A
2020 | Clos de la Marolles | KO | OK | AC | 3947 | Artelia | DBTP | GIVRY - Rue du Clos Marolles - RECOL EU_recover.dwg | Uniquement un regard au-delà de la classe A, corrigé
2020 | Rue Mortières | KO | OK | EP | 3947 | Artelia | DBTP | GIVRY - Avenue de Mortières - RECOL EP.dwg | TOPO - Autres appareillage décalés - Corrigé KO - EP manque branchement vers avaloirs | Rajout branchement jusqu'au Avalloir
2020 | Rue de l’Arcy | TOPO | OK | AC | 3947 | Artelia | DBTP | GIVRY - Rue de l'Arcy - RECOL EU.zip | Qq canalisations non reliées aux regards, Corrigé Sinon il existe parfois un décalage de 20cm, mais toujours classe A,donc non modfié
2020 | Russilly | NA
2021 | Chemins Voyant Grillot Feusée | TOPO | OK |  |  | Beaune Cote Sud | Guinot | Plan de recolement Givry Chemin de Voyant.dwg | Qq regards a côté des canalisations
2021 | Céliers aux moines | KO | OK | AC | 3947 | Artelia | DBTP | 19_GIVRY_RUE CELLIER AUX MOINES.zip | Erreur topologie des regards ( à côté des canalisations) et EP a refaire (créer nouvelle) | Correction topologique Regard et création nouvelle canalisation EP
2021 | Chemin de Saulgeot | TOPO | OK | AC | 3947 | Grand Chalon | EHTP | Grivry Rec EU-EP.dwg | décalage regard et matériau canalisatio non indiqué
2021 | Puits Brechets | TOPO | OK | AC | 3947 | Artelia | DBTP | GIVRY - Rue du Puits Bréchet - RECOL EU-EP.dwg | Canalisation EP en "utilitaire", léger décalage canalisation EP EU(10 cm), tous regards de branchement à environ 30 cm (ancrage non au centre du symbole) | Corriger les regards hors de la topologie et passé la canalisation et regard EP avant en utilitaire en eaux pluviales
2022 | Champs Fleuris | TOPO | OK | AC | 3947 | Artelia | DBTP | GIVRY - Rue du Champ Fleuri - RECOL_EU.dwg | Ponctuel mal placé, regard supplémentaire sur l'appli, canalisation EP définit mon utilitaire
2022 | Clémencea | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2022 | Pasteur | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2023 | Extension Chemin de la Feusée _ chemin de grillot | TOPO | OK | EU | 3947 | Artelia | DBTP | wetransfer_givry-chemin-de-la-feusee-recol-eu-dwg_2024-03-05_0720 | Qq canalisations non reliées aux regards, ou parfois regards décalé, Corrigé Sinon il existe parfois un décalage de 30cm pou rregard branchement, mais toujours classe A,donc non modfié
2023 | Rue de la Servoisine | NEW
2024 | Extension lotissement François Bulle | NEW |  |  |  | Grand Chalon | GUINOT
2024 | Extension chemin du Champ Nalot | NEW |  |  |  |  | DBTP
2024 | Extension rue des vignes rouges rue des berges | NEW
Note on I10: David LOPES: DXF s'importe
Note on I12: David LOPES: S'importe pas même converti en dxf
Note on I13: David LOPES: DXF s'importe
Note on I14: David LOPES: DXF s'importe
Note on I17: David LOPES:
Note on I24: David LOPES:

## 13. Épervans
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | no name
| Eau Potable | NA | [5 empty] | PAS de travaux
| Assainissement > Lotissement SUd | NA | [5 empty] | PAS de travaux
| Assainissement > Rue Guerin | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2013 | no name
| Rue Guerin | NA | [5 empty] | PAS de travaux
| RUE du Bourg SUD DBTP | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2014 | no name
| Rue du Bourg | NA
2015 | no name
| Lotissement des Chênes | OK | OK | EU | 2154 | Grand Chalon | DBTP | Recol EU2015-lotissement des chênes.zip | Géométrie Parfaite
| Chemin communal des saveurs | NA
2016 | AEP-Rue de la Motte | NA
2017 | Rue des Rongères | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2018 | Rue du lavoir | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2019 | rue de colombey | OK | OK | EU | 3947 | Artelia | DBTP | EPERVANS - Rue de Colombey - RECOL ASS AEP.dwg | Uniquement 2 regards EU1 et EU9 décalé 8cm, classe A donc non modifié
2020 | Diag Epervans | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2021 | Rue de la Prairie | QUE PDF | VER | EU | 3947 | Artelia | DBTP | EPERVANS - Rue de la Prairie - RECOL EU.pdf "réparation pas de DOE à demander"
2021 | Rue des lacs | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2022 | Interco AEP SMC EPV | HS |  | AEP |  | Artelia | DBTP | 11_INTERCO_EPERVANS.zip
2022 | Rue de la rongère | KO |  | EU | 2154 | Artelia | DBTP | EPERVANS - Rue de la Rongère - RECOL AEP.zip 6_EPERVANS_RUE DE LA RONGERE_EU.zip | plan à intégrer
2022 | Rue du Champs Pargeault | NEW
2023 | EU rue des Prés | NEW
2023 | EU rue du Four | NEW
2023 | Extension lotissement Rue André Mi... | NEW
2023 | M RICHARD Lionel 576a Rue Henri ... | NEW
2023 | rue Bourg | NEW |  |  |  | Artelia
2024 | AEP route de Louhans | NEW
2024 | EU rue du Saugy | NEW
2024-2025 | EU rue Noirot-Jacque-de la Grange | NEW
Note on I12: David LOPES: S'importe sous dxf

## 14. Saint-Désert
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2014 | FPR SAINT DESERT | HS | HS |  |  | IRH |  | 001_StDésert_Récolements_RA.dwg
2015 | LA SAULE | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2015 | RUE DE BOURGOGNE | TOPO | OK | EP | 2154 | CACVB | DBTP | Unitaire -Av Bourgogne St Désert Recol.dwg | Ponctuel tous décalé par rapport au linéaire | J'ai corrigé la topologie des pièces raccordment qui étaient hors du circuit. Je n'ai pas corigé le décallage de la canalisation ni des branchements car il reste dans la classe A (décalage max de 20cm)
2017 | EU ECP rue bourgogne | KO |  | AC | 2154 | Artelia | EHTP NGE | VF RECOLEMENT ST DESERT IND2.dwg | position canalisation utilitaire à revoir entièrement quelques regards EU absent
2018 | RUE CHAUCHY | OK | OK | EU | 2154 | Artelia | EHTP NGE | RECOLEMENT CHAUCHY_SAINT DESERT - Standard.zip | décalage max trouvé 8cm
2018 | Pluvial TREUIL | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2019 | Rue des Pépins | CHECK |  | EU | 3947 | Artelia | EHTP NGE | RECOLEMENT ST DESERT - RUE DES PEPINS - IND0.dwg | Sur canalisation EU principal, décalage d'environ 20 cm donc acceptable Hors une canalisation EU supplémentaire en tiret, qui débute du POSTE de refoulement, excède 60 cm d'écart, mais sur le plan autocad est-elle géoréférencés ou dessiner de manière indicative comme plusieurs conduite en tiret
2021 | AVENUE DU STADE | NA
2022 | Rue du Stade | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
2023 | Lotissement Cortier | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
2024 | investigations | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
2024 | Extension Avenue Bourgogne | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
Note on J8: David LOPES: https://ibb.co/tPzmNLNR

## 15. La Charmée
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | EU Sienne le haut - bas | NA
2014 | STEP La Charmée | NA
2016 | Rue du Chateau | KO | OK | EP | 2154 | Grand Chalon | DBTP | REC-LA CHARMEE- rue du Chateau - ind1.dwg | EP - Absence ponctuel ATT2 , ATT3 et SUPRIM1, sinon ATT4 au de là de 50 cm Sinon tout est en classe A, linéaire décalé d'envrion 10 cm, regard d'environ 20cm | Rajout ATT2 et ATT3 SUPRIM1 non car je suppose que ça signifie "supprimer"
2017 | EU Rue du Bourg | NA
2019 | Rue de la citadelle | Que pdf |  | EP | 3947 | Artelia | DBTP | Plan de recollement.pdf
2021 | EU Sienne le Haut -haut | NA | [5 empty] | PAS de travaux
2023 | EP Place de l'Eglise | NEW | [5 empty] | PAS de travaux

## 16. Dracy-le-Fort
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2016 | DLF-ASS-13-Allée des Marronniers | KO | CHECK | AC | 2154 | Grand Chalon | DBTP | DRACY-Rue des Maronniers-RECOL-2016-.dwg | EU - decalage 36 cm, mais semble plus propre que sur le plan EP - décalagge qui attient 70 cm en dessous-de EP ex2
2020 | rue du Prémoy | OK | OK | EU | 3947 | Artelia | Guinot | Plan de recolement Dracy Le fort Rue du Premoy.dwg | Géométrie parfaite
2023 | Champ de l’hopital | TOPO | OK | EU | 2154 | Grand Chalon | Guinot | Plan de recolement Dracy le Fort.dwg | Regard qui ne respectaient pas la topologie (à côté des canalisation et non dessus)
2023 | Etude ext route autun_M.PINTO | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
2023 | 24 Bois | NEW
2025 | rue du Premoy | NEW
Note on J2: David LOPES: https://ibb.co/B2V7TN4w

## 17. Jambles
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | no name | NA |  |  |  | PAS de travaux
2015 | no name
| rue de la Cote Chalonnaise | NA |  |  |  |  | DOUBLON AVEC un autre dossier
2016 | no name | NA
no date | Amenagement Ruisseau Jambles | NA |  |  |  | PAS de travaux
no date | rue de la Cote Chalonnaise | NA |  |  |  |  | DOUBLON AVEC un autre dossier

## 18. Saint-Denis-de-Vaux
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2013 | Eaux Pluviales | NA
2018 | Rue Champ derrière et l'éveché | VER | VER | EP | 27562 | Grand Chalon | EHTP NGE | RECOL Denis vaux projet.dwg | DWG invalide - les coordonnées ne sont pas utilisables 2019 Cordilières représente aussi la zone
2019 | Les cordelières | KO |  | EP | 2154 | Grand Chalon | EHTP NGE | REC Saint Denis de Vaux - EP - ind0.dwg | DWG invalide - décalage sur tout le plan même le bâti, parcelle etc ,,, différence position réseau EP surtout vers le nord
2025 | rue de la côte chalonnaise | NEW | [5 empty] | PAS de travaux
Note on I3: David LOPES: Import impossible même en dxf

## 19. Saint-Mard-de-Vaux
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | EPSG | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2012 | EPL Rue des Fougères | Old | Old | EP | 3947 |  |  | 12024-Recolement EP.dwg
2021 | Rue de la Fougères -Lagune | NA
2023 | Rue de la Fougères - Mairie | KO |  | EU | 2154 | Artelia | EHTP NGE | wetransfer_doe-st-mard-de-vaux-rue-des-fougeres_2024-01-30_1257.zip | plan à intégrer

## 20. Marnay
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | Type | Epsg | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
2020 | rue bretard | QUE PDF |  | EU | 3947 | Grand Chalon | DBTP | MARNAY - Rue Bretard - ASS recol.pdf | comparaison coordonnées regard pdf sur application, - décalage de 50 cm pour tab brch 1
2023 | rue du Bourg | NEW |  |  |  | Artelia | DBTP

## 21. Barizey
Année | nom dossier | Initial Etat | Actuel Etat | maître d'oeuvre | entreprise | fichier name | Description des erreurs initiales | Commentaire
null | null | null | null | null | null | null | null | null
Dossier vide